## Slide 1: 振动探测器
特点：
探测器需浸泡在水中，最好不要碰容器壁
无方向性，无法测量不同方向的振动
没有定标，只可以用于比较，无法定量

## Slide 2: 内框架
精度太低，无法反映高频的振动
低频的结果不稳定性太高
PT off
PT on
测试方法：
将烧杯与待测平面用双面胶连接
探测器在水中的位置，水的质量都不变
正式测试前静置半小时，减少水晃动产生的误差；
一次测试半个小时，使结果更准确

## Slide 3: 外框架
PT off
PT on

## Slide 4: 地面
PT off
PT on